附件３

南开区各单位门前视频监控装置安装标准

摄像头应能看清人脸面部特征为标准，建议使用D1格式（4cif，分辨率704×576）480电视线以上，低照度0.01勒克斯、彩色黑白自适应摄像机，应有远红外补光功能。

录像设备应达到摄像头的数量并预留1-2路的冗余（4路以下的留1路，4路以上留2路）。录像存储时间不少于30天，且统一使用海康系列的硬盘录像机，为日后全区联网打基础。

参考价格：

7寸球23倍变焦 模拟远红外中速球型号DS-2AM1-714F 参考价格：4500元

海康硬盘录像机：8路全D1格式 型号 DS-7308HF-ST  参考价格：3640元

海康硬盘录像机：4路全D1格式 型号 DS-7304HF-ST  参考价格：3100元

希捷硬盘1T：参考价格：920元，录像所占空间的计算1路1天=20G，1T=1000G。（硬盘数量参考监控点位数量确定）